生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  弥勒市中医医院迁建项目

项 目 编 号

建 设 地 点  红河州弥勒市

验 收 单 位  弥勒市中医医院

2018 年 04 月 16 日

- 一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 弥勒市中医医院迁建项目 | 行业类别 | 建筑行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 弥勒市中医医院 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 红河州水利局，红水保〔2014〕12号，2014年4月14日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2013年12月至2016年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南九州建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 云南世博建设监理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 云南云一矿山工程有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，2018年4月16日弥勒市中医医院在弥勒市市主持召开了弥勒市中医医院迁建项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位云南云一矿山工程有限公司、水土保持监测单位云南润滇节水技术推广咨询有限公司、水土保持方案编制单位、监理单位及施工单位等代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《弥勒市中医医院迁建项目水土保持设施验收报告》、水土保持监测单位提交了《弥勒市中医医院迁建项目水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况的汇报、水土保持监测单位关于水土保持监测情况的汇报，以及监理单位及施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 弥勒市中医医院迁建项目位于弥勒市湖泉金秋旅游小镇F区，地理位置为：东经103°23′06.8″，北纬24°23′06.5″。本项目属建设类项目，由弥勒市中医医院投资建设。根据主体设计资料，弥勒市中医医院迁建项目为点型工程，项目区总体上呈直角梯形，总占地面积为6.71公顷（其中永久占地面积为公顷、临时占地面积为公顷），项目区周边有湖东公路和已有乡村道路。本项目总建筑面积为58513.88平方米，其中地下建筑面积为平方米、地上建筑面积为48626.67平方米，建筑密度为34.73%，容积率为1.8，绿地率34.66%。项目于2013年12月开工建设，于2016年12月完工。 （二）水土保持批复情况（含变更） 2014年4月14日，红河州水利局以“红水保〔2014〕12号”文对《弥勒市中医医院迁建项目水土保持方案初步设计报告书（报批稿）》进行了批复。批复的水土流失防治责任范围6.92公顷。经核定，本次验收的水土流失防治责任范围为6.86公顷，施工阶段，水土保持方案未发生大的变更。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 方案编报时处于初步设计阶段，在主体工程初步设计阶段，将水土保持专篇编入主体工程初步设计报告内。 （四）水土保持监测情况 根据《中华人民共和国水土保持法》和有关开发建设项目水土保持法规及技术规范，弥勒市中医医院于2014年8月委托云南润滇节水技术推广咨询有限公司进行本项目水土保持监测工作，监测单位采用调查监测、遥感监测等方法开展了水土保持监测，并于2017年10月提交了《弥勒市中医医院迁建项目水土保持监测总结报告》。 水土保持监测主要结论：工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工中弃渣堆放规范，水土流失得到有效控制；水土保持工程措施运行正常；植物措施已落实，项目区林草植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，工程占地范围内平均土壤侵蚀强度为微度，满足水土保持要求。 （五）验收编制情况和主要结论 根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（云水保〔2017〕97号），为顺利开展本工程水土保持验收工作，建设单位于2018年3月委托云南云一矿山工程有限公司作为水土保持设施验收报告编制单位。通过多次现场核查，收集并查阅项目前期施工资料、决算资料进行分析，结合工程现场水土保持措施运行情况以及运行效果的评定，经资料整编分析、专题讨论，于2018年4月编制完成了《弥勒市中医医院迁建项目项目水土保持设施验收报告》。 水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理、监测工作，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：弥勒市中医医院迁建项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 认真做好水土保持设施管护工作，明确组织机构、人员和责任，定期检查，防止水土流失，加强已实施措施的后期管理力度； 建设单位应高度重视运行期间水土流失治理及管护责任，与当地有关部门共同配合，作好水土保持措施的管理工作，并在每年雨季期间加强各水土保持措施的监管，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 古丽萍 | 弥勒市中医医院 | 项目经理 |  | 建设单位 |
| 成员 | 王勇 | 云南云一矿山工程有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 陈光禹 | 云南云一矿山工程有限公司 | 助理工程师 |  |  |
|  | 荆骞 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 王光灿 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 总监 |  | 监理单位 |
|  | 孙正文 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 刘世逵 | 云南九州建设集团有限公司 | 工程师 |  | 施工单位 |